SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: 545/PN-67/2016

Sukcesywne dostawy (w okresie 36 miesięcy) urządzeń automatyki, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu 
MPWiK SA w Krakowie.

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA	3

II.	INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU	3

III.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	4

IV.	OFERTY  CZĘŚCIOWE	29

V.	PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE	29

VI.	NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH	29

VII.	ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA	29

VIII.	TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA	29

IX.	WIZJA  LOKALNA	29

X.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO	29

XI.	OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI	30

XII.	WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI	30

XIII.	WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA	31

XIV.	FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY	32

XV.	WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE	33

XVI.	TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	34

XVII.	OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ	34

XVIII.	ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH	35

XIX.	WADIUM	35

XX.	MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT	36

XXI.	OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY	36

XXII.	MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT	36

XXIII.	BADANIE  OFERT	37

XXIV.	ODRZUCENIE  OFERTY	38

XXV.	WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	39

XXVI.	UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA	39

XXVII.	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	39

XXVIII.	OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA	39

XXIX.	ZAWARCIE  UMOWY	41

XXX.	UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA	41

XXXI.	UWAGI  KOŃCOWE	42

# ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A”, (telefony: 12 42 42 393, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484; faks: 12 42 42 397 lub 12 42 42 391, adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl) zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Sukcesywne dostawy (w okresie 36 miesięcy) urządzeń automatyki, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu.

- Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

# INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie z grudnia 2008 r. (dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl), a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 745 108,20 zł, tj. od równowartości kwoty 418 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2015 r., poz. 2263. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza równowartość 100 000 euro, w związku z czym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie z grudnia 2008 r. wymaga się od wykonawców niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ustanawia się wadium.

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

- Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców; na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie faksem lub pocztą elektroniczną albo w inny sposób przewidziany w specyfikacji dla danego rodzaju spraw – są to wybrane formy komunikacji; w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata faksem lub pocztą elektroniczną.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Biuro Obsługi Klienta w budynku „B”, wejście od ul. Łowieckiej) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej MPWiK SA.

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne dostawy (w okresie 36 miesięcy) urządzeń automatyki, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu.

Zakres szczegółowy objęty zamówieniem:

| L.P. | Nazwa materiału | Rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZASILACZ | ZL-24-08 | 1 |
|  | ZASILACZ | ZL-24-01X1 | 1 |
|  | ZASILACZ | ZL-24-01X2 | 1 |
|  | ZASILACZ | ZS-30EX | 1 |
|  | ZASILACZ | ZS-31EX | 1 |
|  | SONDA HYDROSTATYCZNA | SG-25S/0-6M/10MB | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA | PC-28/0-1MPA/4-20/PD/M | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+20kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1; otwór fi4 | PC-28/0:+20KPA/PD/M | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+250kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1; otwór fi4; przyłacze elektryczne PD | PC-28/0:+250KPA/PD/4-20MA/M | 1 |
|  | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | SG-25/0-10MH2O/L=15MB | 1 |
|  | Sonda hydrostatyczna | SG-25S/0-2MH20/L=10MB | 1 |
|  | Separator | SP-02/1 | 1 |
|  | Zasilacz sieciowy | ZL-25-01 | 1 |
|  | Separator sygnałów | ZSP-41 | 1 |
|  | Separator sygnałów | ZSP-41/2 | 1 |
|  | Sonda hydrostatyczna 0-10m z atestem PZH | SG-25/Teflon/0-10MH2O/L=15MB | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia niskonapięciowy | PC-29B/0-600kPa/0-3.3V/PD/M20x1 | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia niskonapięciowy | PC-29B/0-1MPa/0-3.3V/PD/M20x1 | 1 |
|  | Zasilacz bezprzerwowy - TRIO-UPS | TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 | 1 |
|  | Zasilacz bezprzerwowy - MINI-DC-UPS | MINI-DC-UPS/24DC/2 - 2866640 | 1 |
|  | Przetwornik DC/DC - MINI-PS | MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018 | 1 |
|  | Przetwornik DC/DC - QUINT-PS | QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - 2320115 | 1 |
|  | Przetwornik DC/DC - QUINT-PS | QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - 2320131 | 1 |
|  | Zasilacz - UNO-PS | UNO-PS/1AC/24DC/150W - 2904376 | 1 |
|  | Zasilacz - TRIO-PS | TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646 | 1 |
|  | Zasilacz - TRIO-PS | TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 - 2866475 | 1 |
|  | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 - 2938756 | 1 |
|  | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 | 1 |
|  | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 - 2938837 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NL | NLP-1-10-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NL | NLP-1-20-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NL | NLN-1-10-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NL | NLN-1-20-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NW | NWP-1-10-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NW | NWP-1-20-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NW | NWN-1-10-1 | 1 |
|  | Pływak NIVOFLOAT NW | NWN-1-20-1 | 1 |
|  | Miernik cyfrowy AR503 wejście uniwersalne, zasilanie 230VAC | AR503/S1 | 1 |
|  | Miernik cyfrowy AR517 zasilanie 230VAC | AR517/S1 | 1 |
|  | Miernik cyfrowy AR518 wejście uniwersalne, zasilanie 230VAC | AR518/S1 | 1 |
|  | Przetwornik uniwersalny | AR592/1 | 1 |
|  | Zestaw programujący do konfiguracji urządzen prod. APAR | AR955 | 1 |
|  | Przetwornik LUPS-11ME-00 | LUPS-11ME-00 | 1 |
|  | Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik Liquiline CM442 | CM442-AAM1A2F210A+AH | 1 |
|  | Optyczny czujnik mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D | CUS51D-AAD1A4 | 1 |
|  | Armatura zanurzeniowa FLEXDIP CYA112 | CYA112-AB11B1BA | 1 |
|  | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pomp Liquiphant FTL31 | FTL31-AA4U2AAWBJ | 1 |
|  | Wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant M | FTM51-AGG2L4A12AF | 1 |
|  | Wskaźnik procesowy z funkcjami linearyzacji zbiorników, obliczania przepływu w kanałach otwartych i sterowania pompami; sygnał pomiarowy 0/4 do 20mA; wyjście 4 wartości graniczne; zasilanie 90 do 250 V AC/DC. | RIA452-A111A11A | 1 |
|  | Termometr rezystacyjny TR10 Omnigrad M | TR10-A8D1BHMKG3000 | 1 |
|  | Osłona termometryczna TW10 | TW10-1D1BHMK00 | 1 |
|  | STACJA POBORU PRÓB | CSF33AA11CH | 1 |
|  | SONDA MĘTNOŚCI | CUS31W2A | 1 |
|  | SINDA pH | CPS11D7AA21 | 1 |
|  | SONDA MĘTNOŚCI | CUS41W2 | 1 |
|  | SONDA TLENU | COS412F | 1 |
|  | Czujnik poziomu napełnienia | LLN865172-1 | 1 |
|  | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN | NPORT 5232 | 1 |
|  | Konwerter 1x RS-232/422/485 na USB | UPORT1150I | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | RE81-02100P0 | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | N30U-110500P0 | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | NA5-TRU10410001 | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | N30U-100000P0 | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | N30O-114500P0 | 1 |
|  | MIERNIK CYFROWY | N30O-100001P0KWS947 | 1 |
|  | PRZETWORNIK 4-20 MA – RS485 | SM1-0110 | 1 |
|  | PRZETWORNIK 4-20 MA – RS485 | SM2-0126 | 1 |
|  | LCTS 155/80SC (40) 3000/5 30VA KL0.5 | Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem 3000/5A; 30VA; kl.0.5 | 1 |
|  | LS80 | Przekładnik prądowy 3000A kl. 0,5 | 1 |
|  | N24-Z510300P0 | Miernik cyfrowy N24 0...5A AC; zasilanie 230V AC, jednostka A, bez atestu KJ | 1 |
|  | PD14-0 | Programator do mierników N20, N20Z, przetworników P11, P12, P20 | 1 |
|  | RE42-41311130 | Regulator RE42 wejście uniwersalne,1 wyjście ciągłe 0/4..20mA, 1 wyjście przekaźnikowe, 2 alarmy, zasilanie 90..264 VAC, retransmisja 4-20mA, bez atestu KJ | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-10BAR // G1/2" Z MEMBRANA CZOŁOWĄ // 1XPNP + 1X ANALOG 4..20MA | 405052/000-459-475-574-20-36-01/SE | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA 0-10BAR // G1/2" // 1XPNP + 1X ANALOG 4…20MA | 405052/000-459-475-504-20-36-01/SE | 1 |
|  | HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.4BAR (4M), 4...20MA, KABEL 10M, | 404391/000-452-405-659-15-010/SE | 1 |
|  | HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 0.6BAR (6M), 4...20MA, KABEL 10M, | 404391/000-453-405-659-15-010/SE | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...+1bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; | 405052/000-441-475-576-20-36-01/SE | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia DELOS SI; zakres: -1...1 bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: M20x1,5; przyłącze elektryczne: M12x1 | 405052/000-449-475-559-20-36-01/SE | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: 0...10bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; 40/00538366 | 405052/000-459-475-576-20-36-01/SE | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9 bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: M20x1.5, przyłącze elektryczne: M12x1 | 405052/000-483-475-559-20-36-01/SE | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; | 405052/000-483-475-576-20-36-01/SE | 1 |
|  | Czujnik temperatury Pt100 2p; kabel silikon 2,5m; -50...+180stC; czujnik fi6mm L=50mm; 90/00389771 | 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/SE | 1 |
|  | HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU, 1BAR (10M), 4...20MA, KABEL 15M, | 404391/000-454-405-659-15-015/SE | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.H.S.T.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.P.S.T.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.P.T.K.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.M.S.T.A.1.E1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.M.S.T.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266HSH.G.S.T.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO | 266PSH.B.S.H.Q.2.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ | 266DSH.G.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1 | 1 |
|  | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ | 266DSH.E.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 | 1 |
|  | PRZETWORNIK CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO | 266NSH.P.S.T.A.1.L5.I2 | 1 |
|  | CZUJNIK TEMPERATURY | TSP131.Y0.S2.P2.F04. W1.N3.W2.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 | 1 |
|  | CZUJNIK TEMPERATURY | TSP131.Y0.S2.P2.F04. W1.N3.W5.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 | 1 |
|  | CZUJNIK TEMPERATURY TSP131 W OSŁONIE WIERCONEJ. | TSP131.Y0.S2.P2.F05. W1.N3.W6.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 | 1 |
|  | SENSYTEMP TSP331 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... | TSP331.Y0.S2.P3.S05.K1. N3.W7.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 | 1 |
|  | SENSYTEMP TSP331 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... | TSP331.Y0.S2.P2.F15.K1. N3.W7.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 | 1 |
|  | SENSYTEMP TSP331 CZUJNIK TEMPERATURY Z OSŁONĄ WIERCONĄ PRZEZNACZONY DLA TRUDNYCH APLIKACJI I WA... | TSP331.Y0.S2.P2.F11.K1. N3.W6.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.003.P.1.H.1.D4.D. 0.A.1.A.0.A.1.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.015.A.1.S.1.D4.D. 0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER | FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1.H2 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.040.V.1.S.1.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.080.V.1.S.1.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIENIA | 364DS.A.S.H.Q.0.S.1.L1.I2 | 1 |
|  | TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 | FAM541.B.1.Y0.F1.A.1.D4.X.G7 | 1 |
|  | TELEROTAMETR STALOWY SERII FAM540 | FAM541.A.1.Y0.F1.D.1.D4.X.A3 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL | VT4.0.1.1.1.1H.D.A.1.5.A.2.E.X.0.A.A.A.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ VORTEX TRIOWIRL | VT4.0.1.1.1.25.D.A.1.5.A.2.E.X.0.A.A.A.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.080.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.100.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.125.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.150.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEV121.200.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEF121.250.K.1.S.3.S1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEF121.300.K.1.S.3.S1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.080.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.100.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.125.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.150.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.200.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.250.K.1.S.4.S1.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ AQUAMASTER 3 Z PRZETWORNIKIEM | FER221.300.K.1.S.4.S1.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA | 1 |
|  | KABEL Z WTYCZKĄ MIL | WABC2010/03 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.080.H.1.S.1.D4.B.0. K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.100.H.1.S.1.D2.B.0. K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.125.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.150.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.200.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.250.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY | FEP321.300.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 | 1 |
|  | PRZETWORNIK PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROCESS/HIGIENIC MASTER | FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1.H1 | 1 |
|  | LASEROWY PRZETWORNIK POZIOMU | LM80.A.P801.Y | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-10bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-16bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-6bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  | 1 |
|  | Złącze redukcyjne wew. M20 x 1.5 - zew. G ½ B (kod towaru 9090355) | 5334513 | 1 |
|  | Złącze redukcyjne wew. G ½ B - zew. M20 x 1,5 (kod towaru 9090312) | 9090312 | 1 |
|  | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 obudowa metalowa | 12228665 | 1 |
|  | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..2,5bar M20x1,5 obudowa metalowa | 12228860 | 1 |
|  | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..16bar G1/8 obudowa tworzywo | 7346259 | 1 |
|  | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..16bar M20x1,5 obudowa metalowa | 7391891 | 1 |
|  | Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 | 7476705 | 1 |
|  | Manometr 111.10.063mm R 2.5 0..10bar G1/4 obudowa tworzywo | 7520186 | 1 |
|  | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..10bar G1/8 obudowa tworzywo | 7523134 | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia typ S-10-A-BBK-GD-ZGA4ZAZ-ZZZ; zakres /0:+16/bar; wyjście 4-20mA; przyłącze G1/2 B; wtyczka typu L 4-pin; medium /-30:+100/stC | 9013555 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 4.0 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P4K0T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT. 131B8920 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 7.5 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A2, BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P7K5T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131B8650 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 15 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P15KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131F8517 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 30 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H3043 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 55 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P55KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H3214 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 75 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P75KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H2407 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE 90 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202P90KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H2404 | 1 |
|  | PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® AQUA DRIVE N132 KW, 380 - 480 VAC, IP20, FILTR RFI KLASA A1/B OGR. DŁ., BEZ IGBT HAMULCA, GRAFICZNY PANEL LCP; PROFIBUS DP; POZOSTAŁE OPCJE WEDŁUG POWYŻSZEGO KODU KONFIGURACJI. | FC-202N132T4E20H4XGCXXX SXXXXA0BXCXXXXDX NR KAT: 134H0112 | 5 |
|  | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 11KW | MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV2 175G5525 | 1 |
|  | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 18,5KW | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2 175G5526 | 1 |
|  | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 30KW | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV2 175G5529 | 1 |
|  | VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 1.5kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 | 131Z8831 | 1 |
|  | Cewka BB 10W 230V/50Hz | 018F7351 | 1 |
|  | Cewka BB 18W 24V DC | 018F7397 | 1 |
|  | Zawór elektromagnetyczny EV250B 18BD G3/4 2/2NC EPDM 0..10/6 bar woda | 032U5254 | 1 |
|  | Zawór elektromagnetyczny EV251B 18B G3/4, Kv5, 230V/50Hz 10W | 032U538231 | 1 |
|  | Zawór elektromagnetyczny EV220B 25B G1 2/2NC NBR 0,3..16 bar | 032U7172 | 1 |
|  | Wtyczka do cewek BB/BA/AM/AK IP65 | 042N0156 | 1 |
|  | Przetwornik ciśnienia MBS 1700 0..6bar / 4..20mA G1/2 | 060G6104 | 1 |
|  | Siłownik ER20.50A.G00; zasilanie 100/240VAC lub 100/350VDC; czas pracy 12s.; 15W; IP66; przyłącze F03/F04/F05, gwiazda 14mm | 149F037485 | 1 |
|  | Wyłącznik krańcowy -zamiennik za D4B-1111N | D4B-4111N | 1 |
|  | Czujnik indukcyjny; wbudowany M18; PNP/NO; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 59.5/30 mm; przewód 2mb; zasilanie 10-30VDC | E2A-M18KS08-WP-B1 2M | 1 |
|  | Czujnik optyczny - nad./odb. - 20m - NPN - kabel 2m | E3FA-TN11 2M | 1 |
|  | Czujnik optyczny - nad./odb. - 20m - PNP - kabel 2m | E3FA-TP11 2M | 1 |
|  | SIMATIC S7-400, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 414-2, INTERFEJSY: MPI/DP, PROFIBUS DP, 1 MB PAMIĘCI WORK (0,5 MB PROGRAM, 0,5 MB DANE) | 6ES7414-2XK05-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 421, IZOLACJA OPTYCZNA, 32 WEJŚCIA, 24V DC | 6ES7421-1BL01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-400, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 422, IZOLACJA OPTYCZNA, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 5..230V AC, 5A | 6ES7422-1HH00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 431, IZOLACJA OPTYCZNA, 8 WEJŚĆ U/I/REZYSTANCJA/TERMOPARY/PT100, ROZDZIELCZOŚĆ 14 BITÓW | 6ES7431-1KF10-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-400H, Y-LINK FOR CONNECTING SINGLE-CHANNEL DP SLAVES TO S7-400H AND AS 410H | 6ES7197-1LA12-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 317-2 DP, INTERFEJSY: MPI/DP I DP, 1 MB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7317-2AK14-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 315-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 314C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 24 WEJŚCIA/16 WYJŚĆ BINARNYCH, 4 WEJŚCIA/2 WYJŚCIA ANALOGOWE, 1 PT100, 4 SZYBKIE LICZNIKI (60 KHZ), 192 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE 40 PIN | 6ES7314-6CH04-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 360 DLA CENTRALNEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA MAKS. 3 RACKÓW ROZSZERZAJĄCYCH, MAGISTRALA K-BUS | 6ES7360-3AA01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 361 DLA ROZSZERZAJĄCEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA DO CENTRALNEGO RACKA (IM360), ZASILANIE 24V DC, MAGISTRALA K-BUS | 6ES7361-3CA01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 342-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI PROFIBUS DP, KOMPATYBILNY Z S5, KOMUNIKACJA PG/OP I S7 | 6GK7342-5DA03-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 343-1 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI INDUSTRIAL ETHERNET PRZEZ ISO I TCP/IP, PROFINET I/O, ZINTEGROWANY 2-PORTOWY SWITCH, KOMUNIKACJA S7, WYSYŁANIE/ODBIERANI Z/BEZ RFC1006, SERWER DHCP, NTC-CPU SYNCHRONIZACJA, DIAGNOSTYKA, INICJALIZACJA PRZEZ LAN, 2 PORTY RJ45 PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S | 6GK7343-1EX30-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 340 Z INTERFEJSEM RS422/485, PAKIET KONFIGURACYJNY NA CD | 6ES7340-1CH02-0AE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (16A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 323, 16 WEJŚĆ/16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, PRĄD GRUPY 4A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KB02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, POMIAR U/I, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 11/12 BITÓW, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-5HD01-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 2 WYJŚCIA, POMIAR U/I, ROZDZIELCZOŚĆ: 11/12 BITÓW, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-5HB01-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC / 10A | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 24V DC/2A LUB 230V AC/2A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, POMIAR U/I/REZYSTANCYJNY/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CZAS ODŚWIEŻANIA 66 MS, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7, moduł wejść ANALOGowych SM 336 do systemów Fail-Safe, 6 wejść 15 BITów; obsługuje protokół HART, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN | 6ES7336-4GE00-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM | 6ES7390-1AE80-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, listwa przyłączeniowa (FRONT CONNECTOR) dla modułów sygnałowych, przyłącze sprężynowe, 40-PIN | 6ES7392-1BM01-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 WYJŚĆ DC 24V/2A PP FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-2BF10-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 WYJŚĆ DC 24V/2A PP FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-2BF10-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DLA SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 24 WEJŚCIA DC 24V FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-1BK02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 336 DLA SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 6 WEJŚĆ 15 BITÓW; OBSŁUGUJE PROTOKÓŁ HART, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 20 PIN | 6ES7336-4GE00-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (16A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA, 0/4-20MA, TRYB IZOCHRONICZNY, IZOLACJA KANAŁ-KANAŁ, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, MODUŁ FUNKCYJNY LICZNIKOWY FM 350-2, 8 KANAŁÓW, 20 KHZ, DO PODŁĄCZENIA ENKODERÓW 24V, PAKIET KONFIGURACYJNY I DOKUMENTACJA NA CD, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7350-2AH01-0AE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 20-PIN | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 1 |
|  | SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 153-1 DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S7-300 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-2 HIGH FEATURE FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, WITH REDUNDANCY, TIME STAMPING FIT FOR ISOCHRONE MODE NEW FEATURES: 12 MODULES / STATION SLAVE INITIATIVE FOR SWITCHES AND DRIVE ES EXTENDED DATA FOR HART SECON- DARY VARIABLES OPERATON WITH 64PT MODULES EXTENDES TIMESTAMPS WITH 32 SIGNALS / SLOT +++ SEE COMPATIBILITY NOTES IN IN THE MANUAL +++ | 6ES7153-2BA10-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF ONE 80 MM WIDE I/O SUBMODULE FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HC00-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF TWO 40 MM WIDE I/O SUBMODULES FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HB00-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M FOR INTEGRATING 2 IM153-2 RED. FUNCTION: INSERT/REMOVE WHILE OPERATING MODE RUN | 6ES7195-7HD10-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 50 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 2 MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ | 6ES7212-1HE40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ | 6ES7214-1HG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0 - 20 MA), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1HG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7214-1BG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C AC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0 - 20 MA), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1BG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C AC/DC/PRZEKAŹNIK (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7212-1BE40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB | 6ES7212-1HE40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, CPU 1217C DC/DC/DC | 6ES7217-1AG40-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT | 6ES7241-1AH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS422/485, ZŁĄCZE DB9 (ŻEŃSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT | 6ES7241-1CH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY PROFIBUS DP SLAVE | 6GK7242-5DX30-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY PROFIBUS DP MASTER | 6GK7243-5DX30-0XE0 | 1 |
|  | MODEM MD720; GSM/GPRS, 2G- MOBILE RADIO MODEM WITH RS232- INTERFACE; FOR GSM- SERVICES CSD, GPRS, SMS; QUADBAND-GSM; AT COMMAND INTERFACE; PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI-ADAPTER; | 6NH9720-3AA01-0XX0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1242-7 v1.x | 6GK7242-7KX30-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1242-7 v2.x | 6GK7242-7KX31-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1243-7 LTE | 6GK7243-7KX30-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1243-1 ETHERNET | 6GK7243-1BX30-0XE0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 | 6GK7277-1AA10-0AA0 | 1 |
|  | FLAT ANTENNA FOR GSM - (2G) NETWORKS, TRIPLE-BAND WITH 900 / 1800 / 1900 MHZ; INDEPENDENT MOUNTING FOR INSIDE AND OUTSIDE; 1.2 M CONNECTING CABLE FIXED PERMANENTLY WITH ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BONDING PAD | 6NH9870-1AA00 | 1 |
|  | OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS- (3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET, SCREWS, DOWELS | 6NH9860-1AA00 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | 6ES7221-1BH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A | 6ES7222-1BF32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 16 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A | 6ES7222-1BH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A | 6ES7222-1HF32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH PRZEŁĄCZNYCH | 6ES7222-1XF30-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | 6ES7223-1BH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) | 6ES7223-1PH32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HD32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25) LUB PRĄDOWE (0-20MA / 4-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW | 6ES7231-5ND32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HB32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231 RTD, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE RTD | 6ES7231-5PD32-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231 TC, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE TERMOPAROWE | 6ES7231-5QD30-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, ZASILACZ PM 1207 NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A | 6EP1332-1SH71 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT | 6ES7241-1CH30-1XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-1200, EXPANSION CABLE TWO-ROW ARRANGEMENT FOR SM 12XX, 2.0 M | 6ES7290-6AA30-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC MONO PN, EKRAN 4", 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AA11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V11 SP2/STEP7 BASIC V11 SP2 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AK11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC PRZYCISKOWY PANEL OPERATORSKI KP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓWM, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH I KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V11 SP2/STEP7 BASIC V11 SP2 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AJ11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, TEKSTOWY PANEL OPERATORSKI, EKRAN 3,6" Z WIELOKOLOROWYM PODŚWIETLENIEM, 10 KONFIGUROWALNYCH PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS PROFINET/ETHERNET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC BASIC V11 LUB NOWSZEGO | 6AV6647-0AH11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC MONO PN, EKRAN 5.7", 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AB11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC COLOR PN, EKRAN 5.7", 256 KOLORÓW, 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AD11-3AX0 | 1 |
|  | SIMATIC HMI KTP400 BASIC | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 |
|  | SIMATIC HMI KTP700 BASIC | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-200, CPU 224, 14 wejść/10 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, pamięć programu 8/12 KB/pamięć danych 8 KB, zasilanie 100-230 V AC | 6ES7214-1BD23-0XB0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-200, moduł wejść cyfrowych EM 221, 8 wejść, 24V DC, wejścia typu SINK/SOURCE, tylko CPU serii S7-22X | 6ES7221-1BF22-0XA0 | 1 |
|  | SIMATIC S7-200, moduł wejść analogowych EM 231, 4 wejścia napięciowe/prądowe, 12 bitów, tylko CPU serii S7-22X | 6ES7231-0HC22-0XA0 | 1 |
|  | BLOK STYKÓW POM. ZATRZASKIWANY OD PRZODU, DIN EN 50005, 4-P, 2NO+2NC | 3RH1921-1FA22 | 1 |
|  | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...16A ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, AC-3/ DO 7.5KW/400V MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | 3RK1301-0CB13-0AA4 | 1 |
|  | ELEKTR. PRZEK. CZAS., FUNK. GWIAZDA/TRÓJKĄT, 1 ZAKR. CZAS. OPÓŹN. 1...20S, AC/DC 24V UND AC 200...240V, PRZYŁ. ŚRUB., | 3RP1574-1NP30 | 1 |
|  | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA, JEDNOSTKA PODST. DO WYŁ. AWAR. I DRZWI ZABEZP., STYKI ZWALNIAJĄCE: 3NO / SYGNAL.: 1NC, AUTOSTART, AC/DC 24V, Z PRZYŁ. ŚRUB., OSIĄGANA KATEGORIA WG. EN 954-1: B, 1, 2, 3 | 3TK2821-1CB30 | 1 |
|  | PC CABLE, FOR PC/PG COMMUNICATION WITH SIMOCODE PRO OR SIRIUS 3RW44 SOFT STARTER OR MODULAR SAFETY SYSTEM 3RK3 VIA THE SYSTEM INTERFACE | 3UF7941-0AA00-0 | 1 |
|  | SINAUT MICRO | 6NH9910-0AA21-0GA0 | 1 |
|  | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 160 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 1 |
|  | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN100, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 1 |
|  | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN150, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 629 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH | 7ME6520-4HC13-2AA1 | 1 |
|  | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DANE TECHNICZNE: - ŚREDNICA DN200, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 10 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 997 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - WYKŁADZINA: NBR - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ZATWIERDZENIE TYPU GUM NR ZT 598/2003, ATEST PZH | 7ME6520-4PB13-2AA1 | 1 |
|  | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,4% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ±1 MM/S SPOSÓB MONTAŻU: ROZŁĄCZNY LUB KOMPAKTOWY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-10 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: 11-30 V DC TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50°C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI | 7ME6910-1AA10-1AA0 | 1 |
|  | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ±1 MM/S SPOSÓB MONTAŻU: KOMPAKTOWY LUB ROZŁĄCZNY WYŚWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKŁOKRYSTALICZNY FUNKCJE: PRZEPŁYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPŁYW JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BŁĘDACH, DETEKCJA PUSTEJ RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM WYJŚCIE PRĄDOWE: 0/4-20 MA WYJŚCIE IMPULSOWE/CZĘSTOTLIWOŚĆ: 0-10 KHZ WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE: PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZNY WEJŚCIE BINARNE: 11-30 V DC KOMUNIKACJA CYFROWA: HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, MODBUS RTU (MODUŁY OPCJONALNE) TEMPERATURA PRACY: -20 DO +50°C NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI | 7ME6920-1AA10-1AA0 | 1 |
|  | ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 | FDK:085U1018 | 1 |
|  | PRZEWÓD STANDARDOWY DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 10 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU | FDK:083F0121 | 1 |
|  | ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU | FDK:085U0220 | 1 |
|  | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 160 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C - TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 | 7ME6810-3MC31-1AA1 | 1 |
|  | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 160 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C - TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 10M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN80, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 160 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C - TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 10M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 | 7ME6810-3MC31-1CA1 | 1 |
|  | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN100, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C - TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ ZABUDOWANY KOMPAKTOWO - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 | 7ME6810-3TC31-1AA1 | 1 |
|  | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA DN100, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 250 M3/H - DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM - KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ - ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276 - WYKŁADZINA : EPDM - TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C - TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C - STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68 - PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z KABLEM O DŁUGOŚCI 10M - WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE - PROGRAMOWANIE: PO PRZEZ INTERFEJS IRDA - KOMUNIKACJA: BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH - WEWNĘTRZNY PAKIET BATERII (Z ZAINSTALOWANYMI BATERIAMI) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20 | 7ME6810-3TC31-1CA1 | 1 |
|  | PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKA PROBE LU/LR ORAZ LR300 KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA (NA PODCZERWIEŃ). WYKONANIE: ATEX EEX IA. ZASILANIE: WEWNĘTRZNA BATERIA. (UWAGA: JEDEN PROGRAMATOR MOŻNA STOSOWAĆ DLA WIELU PRZETWORNIKÓW) | 7ML5830-2AH | 1 |
|  | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN80 PN16 | A5E01002952 | 1 |
|  | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN100 PN16 | A5E01002953 | 1 |
|  | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN150 PN16 | A5E01002955 | 1 |
|  | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16 | A5E01002957 | 1 |
|  | POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 | 7ML5630-3DD10-0JB0 | 1 |
|  | POJEMNOŚCIOWY SYGNALIZATOR POZIOMU POINTEK CLS200 | 7ML5630-3DB10-0JB0 | 1 |
|  | SITRANS LR 250 | 7ML5431-4PC20-1RC2 | 1 |
|  | PROGRAMATOR DO PRZETWORNIKÓW LR200, LR250, LR260, LR560 | 7ML1930-1BK | 1 |
|  | SITRANS LR 560 | 7ML5440-0GB00-0AA2 | 1 |
|  | SITRANS LR 560 | 7ML5440-0HB00-0AA2 | 1 |
|  | SITRANS LR 560 | 7ML5440-0HB00-0AC2 | 1 |
|  | PROBE LU ULTRADŹWIĘKOWY, KOMPAKTOWY PRZETWORNIK POZIOMU | 7ML5221-1BC11 | 1 |
|  | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 10 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | A5E01181647 | 1 |
|  | USZCZELKI Z PTFE (2 SZT.) DO CZUJNIKA MAG1100 | FDK:083G0156 | 1 |
|  | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 0.3...3A, ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | 3RK1301-0AB13-0AA4 | 1 |
|  | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...8A, ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, AC-3/ DO 3KW/400V MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | 3RK1301-0BB13-0AA4 | 1 |
|  | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...16A, ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, AC-3/ DO 7.5KW/400V MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | 3RK1301-0CB13-0AA4 | 1 |
|  | 15MM MOSTEK MAGISTRALNY - L123, DLA ET 200S, | 3RK1903-0AE00 | 1 |
|  | 15MM MOSTEK MAGISTRALNY - PE/N, DLA ET 200S, | 3RK1903-0AH00 | 1 |
|  | 65MM MODUŁ ZASILAJĄCY M65 PEN-F | 3RK1903-2AC00 | 1 |
|  | 65MM MODUŁ PRZYŁĄCZ.M65-PEN-S | 3RK1903-2AC10 | 1 |
|  | 30MM MODUŁ ZACISKOWY TM-PF30 S47-F0 DO MOD. SIŁ. PM-D F PROFISAFE, | 3RK1903-3AA00 | 1 |
|  | 65MM MODUŁ ZACISKOWY TM-FD S65-S32-01 DLA ROZRUCH BEZPOŚREDNI, Z KODOWANIEM F-DS1E-X, Z PRZYŁ. SIŁ. DO MAGISTR. ZASIL. | 3RK1903-3AC00 | 1 |
|  | 65MM MODUŁ ZACISKOWY TM-FD S65-S31-01 DLA ROZRUCH BEZPOŚREDNI, Z KODOWANIEM F-DS1E-X BEZ PRZYŁ. SIŁ. DO MAGISTR. ZASIL. | 3RK1903-3AC10 | 1 |
|  | PM-D F PROFISAFE POWER MODULE FOR FAILSAFE MOTOR STARTER, FOR FAILSAFE CONTACT MULTI- PLIER, W. 6 TRIPPING GROUPS FOR PROFIBUS OR PROFINET PLUGABLE ONTO TM-PF30 S47-F1 FOR F-FREQUENCY CONVERTERS 30MM | 3RK1903-3BA02 | 1 |
|  | 15 MM MODUŁ ZACISKOWY DLA ET200S INVERTER CONTROL MODULE ICU | 3RK1903-3EA10 | 1 |
|  | 65 MM MODUŁ ZACISKOWY DLA ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS A Z PRZYŁĄCZEM ZASILAJĄCYM, | 3RK1903-3EC00 | 1 |
|  | 65 MM MODUŁ ZACISKOWY DLA ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS A BEZ PRZYŁ. ZASILAJĄCEGO, | 3RK1903-3EC10 | 1 |
|  | 130 MM MODUŁ ZACISKOWY DLA ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS B Z PRZYŁĄCZEM ZASILAJĄCYM, | 3RK1903-3ED00 | 1 |
|  | 130 MM MODUŁ ZACISKOWY DLA ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS B BEZ PRZYŁ. ZASILAJĄCEGO, | 3RK1903-3ED10 | 1 |
|  | SIMATIC DP, MODUŁ INTERFEJSU IM151-1 HF DLA ET200S, MAKS. PACZKA DANYCH 244 BAJTY DLA WEJŚĆ I WYJŚĆ, MAKS. 63 MODUŁY W STACJI, INTERFEJS RS485 (DB9), TRYB IZOCHRONICZNY, OPAKOWANIE ZAWIERA TERMINATOR STACJI ET 200S | 6ES7151-1BA02-0AB0 | 1 |
|  | Falownik | 6SL3225-0SE17-5UA3 | 1 |
|  | Falownik | 6SL3225-0SE22-2UA3 | 1 |
|  | Falownik | 6SL3225-0SE24-0UA3 | 1 |
|  | Falownik | 6SL3244-0SA01-1AA1 | 1 |
|  | JEDNOSTKA PODSTAWOWA 1 SIMOCODE PRO C, ZŁĄCZE PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485, 4WE/3WY DOWOLNIE PROGRAMOWALNE, OCHRONA TERMISTOROWA, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, US: DC 24V | 3UF7000-1AB00-0 | 1 |
|  | MODUŁ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH, ZAKRES PRĄDOWY 2, 4...25A, SZEROKOŚĆ 45MM, TECHNIKA PRZETYKANIA, DLA DOWOLNEJ JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ | 3UF7101-1AA00-0 | 1 |
|  | MODUŁ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH, ZAKRES PRĄDOWY 10...100A, SZEROKOŚĆ 55MM, TECHNIKA PRZETYKANIA, DLA DOWOLNEJ JEDNOSTKI PODSTAWOWEJ | 3UF7102-1AA00-0 | 1 |
|  | SITOP PSE202U REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V/40 A DC CAN BE USED FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLIES WITH 20 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH | 6EP1961-3BA21 | 1 |
|  | SITOP SELECT 4-CHANNEL DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 2-10 A | 6EP1961-2BA00 | 1 |
|  | LI-AM20005B-00-F8PQV-H SIVACON CONNECTION UNIT N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5B) 2000A | 8PS7235-AA00-1AA0 | 1 |
|  | SIMATIC DP, WTYCZKA FAST CONNECT DO SIECI PROFIBUS, MAKS. PRĘDKOŚĆ 12 MBIT/S, WYJŚCIE KABLI POD KĄTEM 90 ST., WBUDOWANY REZYSTOR TERMINUJĄCY Z IZOLACJĄ, BEZ PRZYŁACZA DO PG | 6ES7972-0BA52-0XA0 | 1 |
|  | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT | 6GK1503-3CB00 | 1 |
|  | PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL FOR CONNECT. A PROFIBUS CLIENT WITHOUT INTEGRATED OPT. INTERFACE TO OPTICAL PROFIBUS DP, WITHOUT SIMPLEX CONNECTOR | 6GK1500-3AA10 | 1 |
|  | Przemysłowy media konwerter IMC-21, złącza ST | IMC-21-M-ST | 2 |
|  | Przekaźnik interfejsowy 1P, 24V DC, 6A, seria 38 | 38.51.7.024.0050 | 10 |
|  | Przekaźnik interfejsowy OPTO 1P, 24V DC-0,1A/48V DC, seria 38 | 38.81.7.024.7048 | 10 |
|  | Przekaźnik bezpieczeństwa 2CO, 24V DC, kat. SIL2 | 50.12.9.024.1000 | 10 |
|  | Zawór kulowy blokowy z metrycznym gwintem zewnętrznym DN12 M22x1.5 PN500 | BKHL-13 | 10 |
|  | Zawór kulowy blokowy z metrycznym gwintem zewnętrznym DN25 M36x2 PN350 | BKHL-25 | 15 |
|  | Zawor kulowy blokowy DN13 G1/2" PN500bar | BKR13 | 10 |
|  | Zawor kulowy blokowy DN20 G3/4" PN400bar | BKR20 | 16 |
|  | Zawór kulowy segmentowy DN65 | C7C002CK1516065 | 2 |
|  | Wkład do filtrów 1, 11/4'', 105/135 mikronów | AF11DS-1A | 1 |
|  | Obudowa filtra F76S 1/2-11/4 | KF11S-1A | 1 |
|  | Cęgi odbiorcze C5 | WACEGC5OKR | 1 |
|  | Cęgi F-3 (fi 120mm) | WACEGF3OKR | 1 |
|  | Analizator jakości zasilania PQM-710 ze świadectwem wzorcowania | WMPLPQM710 | 1 |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dostarczenia przy każdej dostawie kart katalogowych z opisem technicznym urządzeń oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej.

Wszystkie elementy wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia są wykorzystywane 
w MPWiK SA. Ze względu na ich specyfikę oraz zasady działania w przypadkach awarii lub uszkodzenia muszą być zastąpione identycznymi urządzeniami oraz systemami informatycznymi.

- Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego wyłącznie przez polską instytucję.

- Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia większej lub mniejszej ilości towarów, może także nie zamówić niektórych spośród wyżej wymienionych towarów przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wartości podane w ofercie będą służyły jedynie do porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę 1.700.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek VAT.

- Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, do Magazynu Centralnego MPWiK SA przy ul. Lindego 9 (na koszt wykonawcy), w terminie do 7 dni od złożenia telefonicznego lub faksowego zamówienia.

- Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza podzlecania żadnej części zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

- Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji.

- Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji.

# OFERTY  CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji.

- Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających.

# NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH

      - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).

      - Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.

- Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.

# TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego cykl realizacji całości zamówienia: sukcesywnie przez 
36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

- Oferty z innym cyklem realizacji zostaną odrzucone na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2016 r.

# WIZJA  LOKALNA

Nie ma potrzeby przeprowadzania wizji lokalnej.

# UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji pocztą elektroniczną (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl), faksem (nr 12 42 42 397 lub 12 42 42 391) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

# OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr tel. i faksu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piotr Małka Kierownik Grupy Robót | Zakład Utrzymania Ruchu Kraków, ul. Lindego 9 | tel. 12 620 32 30 | sprawy merytoryczne |
|  | Małgorzata Zając St. Inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 | tel. 12 42 42 392 faks 12 42 42 391 | sprawy formalne |

# WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OCENA  ICH  SPEŁNIANIA  ORAZ  POZOSTAŁE  WYMAGANE  ZAŁĄCZNIKI

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z powodu ich niespełniania. W niniejszym postępowaniu spełnianie tych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności do oferty należy załączyć:

  - Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji – zawierające dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

  - Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do oferty należy załączyć:

- Formularz nr 2 – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2013 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są  dostawy urządzeń programowalnych AKPiA oraz systemów sterowania, których koszt wykonania wynosił nie mniej niż 150.000,00 zł łącznie, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;

- Poświadczenia (lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy MPWiK SA w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. poświadczeń ani innych dowodów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do nin. specyfikacji;

- Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt XIX.1-6 SIWZ.

- W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć także:

  - Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji;

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SIWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w pkt XV.4 SIWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

# WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Z postępowania wyklucza się wykonawców:

- w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego:

  - osoby fizycznej będącej wykonawcą,

  - wspólnika, jeśli wykonawcą jest spółka jawna,

  - partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą jest spółka partnerska,

  - komplementariusza, jeśli wykonawcą jest spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna,

  - urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli wykonawcą jest osoba prawna;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt XIX.8 SIWZ p.t.: Wadium, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli je wadliwe albo w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili załączonych do oferty dokumentów  bądź nie odpowiedzieli na pytanie / wezwanie zamawiającego do uzupełnienia oferty w inny sposób lub jej wyjaśnienia.

- Zamawiający może wykluczyć z postępowania:

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie i nie udowodni, że podjął konkretne środki mające zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- Oferta złożona przez wykonawcę, który zostanie wykluczony z postępowania, będzie uznana za odrzuconą.

# FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Ofertę stanowią:

- wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze wg załączonych do SIWZ wzorów;

- pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w pkt XII SIWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz pozostałe wymagane załączniki – należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału. Złożenie oferty lub części załączników do niej w jednym egzemplarzu może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ z powodu niezgodności z treścią specyfikacji.

- Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:

- Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);

- Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

- Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

- W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).

- W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.1) SIWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:

    - opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;

    - zaadresowana do zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

    - oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).

# WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

- Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 – oddzielnie dla każdego wykonawcy.

- Dowód wniesienia wadium, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

# TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

    - Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt XXVII.4 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć i może odmówić bez utraty wadium.

    - Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

    - Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności wadium względnie niewniesienie nowego wadium stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie pkt XIII.2.2) specyfikacji.

# OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ

- Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Użyte w niniejszej specyfikacji określenia „cena”, „cena oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę bez podatku VAT.

- Cena ofertowa służy wyłącznie do celów porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę określoną w pkt III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe podane w ofercie (lub załączniku do niej) uwzględniają koszt wykonania dostaw objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), w tym np.: cła i wszelkie opłaty, koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu do zamawiającego, koszty związane z odbiorami wykonanych dostaw oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkie inne koszty dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

- Należy wypełnić przekazany przez zamawiającego „załącznik do oferty” (w formacie Excel) wpisując do niego oferowane ceny jednostkowe. Kolumna „wartość” stanowi iloczyn „ceny jednostkowej” i „ilości” podanej przez zamawiającego, a suma wartości otrzymana zgodnie z określoną przez zamawiającego formułą (pozycja „razem”) stanowi cenę ofertową.

- Kwotę wynikającą z załącznika w pozycji „razem” należy wpisać do druku Oferty jako cenę ofertową netto.

- Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Należy ją traktować jako wynagrodzenie maksymalne wykonawcy zamówienia nie mogące zostać przekroczone w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem pkt XVII.6 SIWZ.

- Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy wartość cen jednostkowych po upływie minimum 12 miesięcy może ulec zmianie o współczynnik wynegocjowany przez zamawiającego i wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik inflacji.

# ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH

- Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia oferty na podstawie pkt XXIV.1.5) SIWZ.

# WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

  - Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: 96 1240 1431 1111 0000 1045 3340.

  - Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul. Senatorska 1, budynek „B”, pok. nr 8 lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.

  - Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty podanego w pkt XVI SIWZ p.t.: Termin związania ofertą oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w pkt XIX.10 oraz XIX.11 SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium, a wówczas wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.

  - Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.:

- kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub

- kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) z potwierdzeniem złożenia oryginału tego dokumentu w kasie MPWiK SA (jeśli oryginał nie został dołączony do oferty).

  - Zamawiający zwraca wadium:

- wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt XIX.11 SIWZ poniżej;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana – niezwłocznie po zawarciu umowy;

- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XIX.7.1) SIWZ, jeżeli w wyniku rozpatrzenia informacji o nieprawidłowościach jego oferta została wybrana. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt XXIII.3 SIWZ p.t.: Badanie ofert, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego albo nie złożył pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt XXIII.7.3) SIWZ, co powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.

# MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, w terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r. do godziny 9.15.

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, choćby była wysłana w terminie.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w pkt VII.2 SIWZ p.t.: Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z przyczyn podanych w pkt XXVII.3 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

# OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.

# MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 9.30, w MPWiK SA, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 6 (sala konferencyjna).

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MPWiK SA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, następnie – koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.

  - Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa.

  - Dane, które odczytano podczas otwarcia ofert, po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną umieszczone w protokole postępowania.

  - Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# BADANIE  OFERT

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania, na zasadach określonych w pkt XXX SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania.

- W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.

- W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia oferty i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.

- W toku badania ofert zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert albo treści załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.

- Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania i zatrzymania wadium w przypadku spełnienia przesłanek określonych w pkt XIX.10.1) SIWZ lub odrzucenia jego oferty.

- Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz ci, w stosunku do których zachodzą inne przesłanki określone w pkt XIII.1 lub XIII.2 SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone.

- Komisja poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę danej pozycji;

- w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);

- jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy podatek oraz cenę brutto.

- Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może odmówić zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje się za zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie pkt XXIV.1.6) SIWZ.

- O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W tym celu zamawiający zwróci się do każdego wykonawcy, którego cena ofertowa budzi wątpliwości w tym zakresie, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Komisja, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów oraz inne uzasadnione powody podane w wyjaśnieniu przez wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający może odrzucić tę ofertę.

- Oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie (z powodów wymienionych w pkt XXIV SIWZ) komisja przetargowa nie wnioskuje, będą rozpatrywane merytorycznie w sposób podany w pkt XXV SIWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej.

# ODRZUCENIE  OFERTY

- Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jej treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt XXIII.7.3) SIWZ;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca należycie jej nie wyjaśnił;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Każdy wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w terminie i w sposób podany w pkt XXVIII.2 SIWZ p.t. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Zamawiający równocześnie w powyższym terminie informuje o odrzuceniu ofert wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty.

# WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1) Oferowana cena netto 		100 %

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.

- Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza, to jest najtańsza spośród ocenianych.

# UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

      - Postępowanie unieważnia się, gdy:

        - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

        - cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

        - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

        - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

        - w przypadku wymienionym w pkt XXV.2 SIWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

      - O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

      - Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej.

      - W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów MPWiK SA.

# ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o którym mowa w pkt II.1 SIWZ oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.

- „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano pocztą elektroniczną lub faksem, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia wraz ze specyfikacją na stronie internetowej MPWiK SA.

- W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.

- Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.

- W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.

- Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

# OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

- Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana cena ofertowa wybranej oferty, ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta i warunki jej zawarcia. Do zawiadomienia zostanie dołączony projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przesyłanego projektu umowy drobnych zmian o charakterze porządkowym lub innych, które nie są niekorzystne dla wykonawcy lub na które wykonawca wyraził zgodę.

- Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i jego cenę ofertową oraz ustaloną cenę całkowitą zamówienia - lub - lub o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach wykluczonych, ofertach odrzuconych – z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji oraz o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

- Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Senatorska 1, przy wejściu do budynku „A”) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl / przetargi /wyniki postępowań.

# ZAWARCIE  UMOWY

- Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą w związku z wpłynięciem informacji o nieprawidłowościach, zobowiązany jest szóstego dnia od przesłania pocztą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze oferty, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – jedenastego dnia od jego przesłania (lub niezwłocznie po otrzymaniu ww. zawiadomienia, jeśli tak wynika z jego treści) przesłać pocztą na adres MPWiK SA lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów i Umów – budynek „A” lub na dziennik podawczy w budynku „B”) wypełnioną po swojej stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty. Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany pocztą elektroniczną lub listownie wraz z zawiadomieniem o wyborze lub później, a nie pierwotne proponowane warunki umowy załączone do SIWZ.

- Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od jego przesłania.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna oferta.

- W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.

- Treść umowy nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.

- Umowa musi być należycie podpisana i złożona w czterech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty.

- Niezłożenie kompletnej umowy w terminie lub dokonanie zmian we wzorze umowy może być przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zmiany zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne tylko w następujących sytuacjach:

- w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po stronie zamawiającego lub wykonawcy, zmiany osób),

- w przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy łącznej kwoty, na którą zawarto umowę, dopuszcza się przedłużenie okresu realizacji umowy,

- jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w innych sytuacjach przewidzianych w SIWZ;

- jeśli zmiany te są korzystne dla MPWiK SA finansowo albo ze względów technicznych.

# UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Po otwarciu ofert, lecz przed zakończeniem postępowania zamawiający udostępni wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu na jego wniosek informacje podane podczas otwarcia ofert, a po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania także podpisany i zatwierdzony druk protokołu postępowania (bez załączników). Umowa z wykonawcą będzie mogła być udostępniona niezwłocznie po jej zawarciu.

- Inne poza wymienionymi dokumenty nie podlegają udostępnieniu w żadnym czasie ani w jakiejkolwiek części.

- Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek. Zamawiający nie ma obowiązku powielania udostępnianych materiałów.

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w pkt XI SIWZ p.t.: Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.

# UWAGI  KOŃCOWE

- W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Powyższa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Załączniki:

- Wzór oferty,

- Wzory oświadczeń i formularzy,

- Proponowane warunki umowy.

Kraków, 5 sierpnia 2016 r.

ZATWIERDZAM:

............................................................

[podpis]