Kraków, 6 czerwca 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/237/PN-32/  316  /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 237/PN-32/2016 p.n. „Remont bezrozkopowy kolektora ogólnospławnego w ul. Starowiślnej w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 216) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do treści wyjaśnień Ogłoszenia, pkt. III. 1. 1 prosimy o wyjaśnienia :

Czy w trakcie realizacji renowacji kanału ogólnospławnego w ulicy Starowiślnej modułami GRP Zamawiający i ZIKiT w Krakowie dopuszcza wykonanie komór technologicznych w osi kanału.

Odpowiedź:

W zakresie w którym kolektor przebiega  bezpośrednio pod torowiskiem tramwajowym nie ma możliwości wykonania komór roboczych w osi kolektora. Dla pozostałych lokalizacji komór należy uzyskać zgodę zarządcy terenu - ZIKiT w Krakowie.

Pytanie 2:

- W nawiązaniu do treści wyjaśnień Ogłoszenia, pkt. III. 1. 1 prosimy o wyjaśnienia :

W celu przygotowania prawidłowej wyceny prosimy o poniższe informacje:

- Jakie są typy każdego kabla światłowodowego należącego do poszczególnych gestorów

- Czy kable mają przebiegać w istniejącej infrastrukturze (kanalizacja teletechniczna)– jakiej, czy ma być budowany rurociąg doziemny.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące typów poszczególnych kabli światłowodowych umieszczonych w kolektorze należy uzyskać bezpośrednio u właściciela kabla światłowodowego. Pkt. III SIWZ.

Kable światłowodowe należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót renowacyjnych oraz umieścić zgodnie z wytycznymi właściciela kabla światłowodowego.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Kierownika Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 6  czerwca 2016 r.