Kraków, 18 maja 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/277/PO-45/   272   /2016

dot.: przetargu ograniczonego nr 277/PO-45/2016 p.n. „Remont syfonu pod Wisłą”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 216) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie 1:

Z uwagi na charakter zamówienia, „Remont syfonu pod rzeką Wisłą” Wykonawca prosi o dopuszczenie do realizacji tego zamówienia „rękawa filcowego”, instalowanego i wygrzewanego za pomocą wody oraz o rozszerzenie referencji stosownie do rękawa filcowego.

Wniosek opieramy na wieloletnim doświadczeniu w renowacjach bezwykopowych w tym w renowacjach wielu syfonów oraz kolektorach o dużych średnicach.

Rękaw filcowy z uwagi na swoją konstrukcję oraz na sposób instalacji doskonale sprawdzi się przy renowacji dużej średnicy syfonu o złożonym kształcie, zlokalizowanym pod rzeką, w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Odpowiednio dobrana wysokość słupa wody do instalacji i wygrzewania rękawa filcowego, zapewni odpowiednie dopasowanie rękawa do kształtu syfonu, co pozwoli na całkowite uszczelnienie konstrukcji i przeniesienie obciążeń zgodnie z obliczeniami.

Dodatkowo rękaw filcowy zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4, załącznik A „Składniki CIPP i ich funkcje”, ze względu na dużą grubość warstwy bogatej w żywicę, nawet w przypadku uszkodzenia cienkiej membrany wewnętrznej, (co jest bardzo prawdopodobne podczas eksploatacji syfonu), zachowuje całkowitą szczelność, dużą odporność chemiczną, gładkość oraz odporność na ścieranie i płukanie ciśnieniowe.

Bardzo duża średnica kolektora również przemawia za zastosowaniem rękawa filcowego.

Rękaw filcowy można instalować w bardzo długich odcinkach przekraczających 500 m.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rękawa filcowego.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 18 maja 2016 r.